| DL 2671 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento ad azione integrale Controllore ad azione integrale adatto ai sistemi di controllo continuo ad anello chiuso. ##### Caratteristiche tecniche Alimentazione: +15 V ; 0 V ; -15 V Gamma di tensione del segnale: -10V, ..., +10V Coefficiente dell’azione integrale KI = 0.1 .... 100 s-1 Regolazione grossa con interruttore a tre posizioni. Regolazione fine potenziometrica. Ingresso di azzeramento dell’azione integrale. Deviatore per inclusione/esclusione dell’azione integrale. Led indicatore di superamento di portata. |  | Integral-Action Element Proportional action controller suitable for the closed loop continuous control systems. Technical features Power supply: +15 V ; 0 V ; -15 V Signal voltage range: -10V, ..., +10V Coefficient of the integral action KI = 0.1 .... 100 s-1 Three position switch coarse setting. Potentiometer fine setting. Integral action reset input. Switch for inclusion/exclusion of the integral action. Led indicator of over-range. |
| Elemento de acción integral Controlador de acción integral apto para los sistemas de control continuo de lazo cerrado. Características técnicas Alimentación: +15 V; 0 V; -15 V Gama de voltaje de la señal: -10V, ..., +10V Coeficiente de la acción integral KI = 0.1 .... 100 s-1 Regulación gruesa con interruptor de tres posiciones. Regulación fina potenciométrica. Entrada reset de acción integral. Desviador para inclusión / exclusión de acción integral. Led indicador de superación de rango. |  | Elément avec action intégrale Contrôleur avec action intégrale apte aux systèmes de contrôle continu à boucle fermé. Caractéristiques techniques Alimentation: +15 V; 0 V; -15 V Gamme de tension du signal: -10V, ..., +10V Coefficient de l'action intégrale KI = 0.1 .... 100 s-1 Régulation grosse avec interrupteur à trois positions. Régulation fine par potentiomètre. Initialisation de l’action intégrale. Déviateur pour inclusion/exclusion de l'action intégrale. LED indicateur de dépassement de portée. |